Entregable 4: Análisis de Sensibilidad

# Resumen Ejecutivo (El "Qué" y el "Por qué")

El siguiente análisis detalla las variables que mayor impacto financiero tienen sobre el cálculo de Stranded Capacity, ordenadas de mayor a menor sensibilidad:

Tarifa Eléctrica / Ubicación Geográfica (Mayor Impacto): Mueve más el resultado porque el costo no escala de forma lineal, sino exponencial. Según los datos de Nlyte, el costo operativo de un mismo rack puede cuadruplicarse (de ~$51,116 a ~$207,934) simplemente por la región donde esté instalado.

Tecnología de Enfriamiento / PUE (Alto Impacto): La transición del aire (PUE 1.58) al líquido (PUE 1.10) tiene un impacto doble: reduce directamente el multiplicador del consumo eléctrico y elimina hasta un 16% del consumo a nivel de nodo al apagar los ventiladores IT.

Tasa de Utilización IT / Sobre-provisión (Impacto Medio-Alto): Dicta la cantidad base de hardware "varado". Como demostró Microsoft GFS, una desviación no detectada en las trazas puede generar hasta un 13% de sobre-provisión estructural, inmovilizando el CAPEX.

Rendimiento Térmico / DVFS (Impacto Medio): Los límites de temperatura (throttling) por encima de los 71°C pueden degradar el rendimiento computacional hasta en un 17%, obligando a encender más servidores para lograr el mismo trabajo.

# Gráfico de Sensibilidad (Tornado Chart)

A continuación se visualiza el impacto porcentual de cada variable frente a un escenario base: